湟源县2020年第三季度生活饮用水监测结果公示

按照西宁市统一安排并结合前期调查工作，2020年第三季度我县饮用水采样共设置54个监测点，分别为：城区监测市政供水11处（出厂水1个、末梢水10个）、二次供水3处；乡镇监测农村集中式供水36处（出厂水18个、末梢水18个），农村学校供水4处（末梢水）。现将检测结果进行公示：

| 序号 | 采样地点 | 供水类型 | 供水范围 | 检测项目 | 监测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大华村 | 出厂水、末梢水 | 西宁市湟源县 | 菌落总数、总大肠菌群、 耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、氟化物、硝酸盐氮、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、铁、锰、铜、锌、铅、砷、镉、铬（六价）、汞、硒、三氯甲烷、四氯化碳、铝。 | 合格 |
| 2 | 巴汉村 |  |  |  | 合格 |
| 3 | 后庄村 |  |  |  | 合格 |
| 4 | 巴燕吉盖村 |  |  |  | 合格 |
| 5 | 小寺尔村 |  |  |  | 合格 |
| 6 | 簸箕湾村 |  |  |  | 合格 |
| 7 | 纳隆村 |  |  |  | 合格 |
| 8 | 石崖湾新村 |  |  |  | 合格 |
| 9 | 后沟村 |  |  |  | 合格 |
| 10 | 前沟村（出厂水） |  |  |  | 合格 |
| 11 | 扎汉村 |  |  |  | 合格 |
| 12 | 巴燕村（末梢水） |  |  |  | 合格 |
| 13 | 马场台村 |  |  |  | 合格 |
| 14 | 茶汉素村（出厂水） |  |  |  | 合格 |
| 15 | 兔尔干村 |  |  |  | 合格 |
| 16 | 药水村 |  |  |  | 合格 |
| 17 | 石崖庄村 |  |  |  | 合格 |
| 18 | 下脖项村 |  |  |  | 合格 |
| 19 | 寺寨乡中心学校 | 末梢水 |  |  | 合格 |
| 20 | 申中乡中心学校 |  |  |  | 合格 |
| 21 | 日月乡中心学校 |  |  |  | 合格 |
| 22 | 大华镇中心学校 |  |  |  | 合格 |
| 23 | 香江花园小区 | 二次供水 |  | 菌落总数、总大肠菌群、 耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、氟化物、硝酸盐氮、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、铁、锰、铜、锌、铅、砷、镉、铬（六价）、汞、硒、三氯甲烷、四氯化碳、铝、二氧化氯、亚氯酸盐。 | 合格 |
| 24 | 丹城华府小区 |  |  |  | 合格 |
| 25 | 锦绣苑小区 |  |  |  | 合格 |
| 26 | 大华水厂 | 出厂水 |  |  | 合格 |
| 27 | 粮油加工厂 | 末梢水 |  |  | 合格 |
| 28 | 河拉台村 |  |  |  | 合格 |
| 29 | 城关镇政府 |  |  |  | 合格 |
| 30 | 一号小区 |  |  |  | 合格 |
| 31 | 东城门 |  |  |  | 合格 |
| 32 | 疾控中心 |  |  |  | 合格 |
| 33 | 石刻公园 |  |  |  | 合格 |
| 34 | 董家庄村 |  |  |  | 合格 |
| 35 | 高级中学 |  |  |  | 合格 |
| 36 | 吉友陈醋厂 |  |  |  | 合格 |
| 公示单位：湟源县卫生健康局 采样检测单位：湟源县疾病预防控制中心 |  |  |  |  |  |